## Feuil1
Mesures de prévention | 1A. Maintenance préventive
2A. Procédure de livraison
3A. Procédure. Pas de dépotage en cas d'orage ou dans des conditions climatiques extrêmes
4A. Évacuation des charges électrostatiques des équipements (BIS 1)
5A. Installations électriques conformes aux normes en vigueur
6A. Permis de feu
7A. Procédure. Pas de dépotage en cas d'orage ou dans des conditions climatiques extrêmes
Mesures de protection | 1P. Présence d’une jauge rotative
2P. Extincteurs
3P. Poteaux incendie
4P. Consigne Incendie xxx
5P. Mise en place d'un bouchon de glace
6P. Soupape de sécurité en sortie de pompe
7P. Arrosage de la citerne (BIS 2)